Соединитель для трековых светильников (комплект подвесов для шинопровода), т.м. "Feron", серии: CAB

модели CAB1002, CAB1006

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Комплект подвесов для шинопровода тм «FERON» серии CAB предназначен для подвешивания шинопровода.

- Подвесы предназначены для использования внутри помещений при нормальных условиях эксплуатации.

- Технические характеристики*:

| Наименование | CAB1002 | CAB1006 |
| --- | --- | --- |
| Совместимость с шинопроводом | CABM1000, CABM1001 | CABM1000 |
| Максимальная длина подвеса (регулируемая) | 2м | 1,5м |
| Размеры (д×ш) | См. на упаковке |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | III |
| Рабочая температура | +1...+35°С |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| Материал корпуса | Сталь |  |
| Цвет корпуса | См. на упаковке |  |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Комплект подвесов

- Упаковка

- Установка и подключение

  - Достаньте подвесы из упаковки и проведите внешний осмотр.

  - Перед монтажом убедитесь, что питающее напряжение отключено.

  - Подвес CAB1006 имеет на конце специальную пластину, которая вставляется в паз шинопровода.

  - Чтобы закрепить подвес CAB1002 к шинопроводу, необходимо просверлить в нем отверстие подходящего размера.

  - На другом конце подвесов имеется фланец, который крепится к потолку при помощи саморезов.

- Меры предосторожности

  - Все работы по установке должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию.

  - Все монтажные, либо демонтажные работы выполняются только при отключенном напряжении питания.

  - Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

  - Запрещена эксплуатация изделия в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.

  - Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

- Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Изделия не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо утилизировать как бытовые отходы.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай;  «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай; Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.

- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

- Срок службы 5 лет.