Держатель грунтовой ДГ-01, ДГ-02

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

Держатель грунтовой ДГ (далее держатель) предназначен для установки и крепления светильников, прожекторов и пр. для ландшафтной, садово-парковой, архитектурной подсветки. Светильники могут применяться как с питанием от сети, так и автономным питанием (аккумуляторным). Конструкция держателя обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию светильников при соблюдении требований данной инструкции.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающего воздуха при эксплуатации                                          от -45°С до +45°С

| Тип держателя | Размеры в мм, не более |  | Масса в кг, не более | Допустимая масса устанавливаемого светильника | Максимальный размер устанавливаемого светильника в плане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | высота |  |  |  |
| ДГ-01 | 60 | 230 | 0,18 | 2,0 | Ø500 мм |
| ДГ-02 | 63 | 192 | 0,14 |  |  |

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Держатель в сборе                                    - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации                  - 1 экз.

3 СБОРКА И МОНТАЖ.

Распаковать изделие. Установить держатель в грунт, убедиться, что держатель установлен устойчиво.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не устанавливать светильник, масса и габаритные размеры которого превышают допустимые. При фиксации светильника убедиться в том, что конструкция устойчива и не опрокидывается.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки.

По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

7 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Сделано в РБ. Изготовитель: ЧПТУП «ВЭТП СВЕТ». г. Витебск, 210004, ул. Ломоносова, 2А, ТУ РБ 300541279.028-2022.  Официальный представитель в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Представитель службы контроля предприятия

Держатели соответствуют ТУ РБ 300541279.028-2022 и признаны годным для эксплуатации.

Заполняет торговая организация Наименование торговой организации, контактный телефон _____________________________ _____________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

«_____»_______________ 202  г.

ДГ-02

ДГ-01

Рисунок 1. Общий вид держателей ДГ-01 и ДГ-02