Держатели грунтовые ДГ-03, ДГ-03.2
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

Держатели грунтовые ДГ (далее держатели) предназначены для установки и крепления светильников, прожекторов и пр. для ландшафтной, садово-парковой, архитектурной подсветки. Светильники могут применяться как с питанием от сети, так и автономным питанием (аккумуляторным). Конструкция держателя обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию светильников при соблюдении требований данной инструкции.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающего воздуха при эксплуатации                                          от -45°С до +45°С

| Тип держателя | Размеры в мм, не более |  | Масса в кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр/ширина | высота |  |
| ДГ-03 | 145 | 302 | 0,70 |
| ДГ-03.2 | 135 | 302 | 0,70 |

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Держатель                                                  - 1 шт.

Сальник                                                      - 1 шт.

Руководство по эксплуатации                  - 1 экз.

3 СБОРКА И МОНТАЖ.

Распаковать изделие. Установить держатель в грунт, убедиться, что держатель установлен устойчиво.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не устанавливать светильник, масса и габаритные размеры которого превышают допустимые. При фиксации светильника убедиться в том, что конструкция устойчива и не опрокидывается.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки.

По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

7 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Сделано в РБ. Изготовитель: ЧПТУП «ВЭТП СВЕТ». г. Витебск, 210004, ул. Ломоносова, 2А, ТУ РБ 300541279.028-2022.  Официальный представитель в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Заполняет торговая организация Наименование торговой организации, контактный телефон _____________________________ _____________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Держатели соответствуют ТУ РБ 300541279.028-2022 и признаны годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

«_____»_______________ 202  г.

Рисунок 1. Общий вид держателя ДГ-03 и схема его установки.

Рисунок 2. Общий вид держателя ДГ-03.02.