лента тефлоновая уплотнительная, ТМ «STEKKER», серии: INTP

Модель intp12-07512-12

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия:

  - Лента тефлоновая уплотнительная предназначена для герметизации резьбовых соединений в санитарных, хозяйственных и промышленных системах водоснабжения.

  - Лента не теряет своих свойств со временем, не деформируется, не рвется, а также не вступает в реакцию в агрессивной химической среде.

  - Лента может применяться в трубопроводах горячего и холодного водоснабжения.

  - Ленту можно использовать внутри и снаружи помещений.

- Технические характеристики

| Модель | intp12-07512-12 |
| --- | --- |
| Ширина ленты, мм | 12 |
| Длина ленты в катушке, м | 12 |
| Толщина ленты, мм | 0.075 |
| Плотность | 0,3г*м3 |
| Усилие на разрыв | 8МПа |
| Материал изделия | Политетрафторэтилен |
| Рабочая температура | -190... +280°С |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Цвет ленты | Белый |
| Срок службы | 10 лет |

- Правила использования:

  - Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы.

  - Ограничения в использовании - рабочая температура ленты составляет -190…+280°С.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в сухом отапливаемом помещении при отсутствии химически агрессивной среды. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения 0…+25°С.

- Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Bin-hai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.