Решётка защитная для светильников, модель: Р3-01

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

Решетка защитная для линейных светильников серии AL, модели: AL5020, AL5054, AL5064, AL5090, AL5091, AL5092, AL5095, а также ДПО, служит для надежной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов. Идеально подойдет для установки в спортзалах, на складах, производствах, парковках и пр. Решетка покрыта специальным антикоррозийным покрытием, защищающим от агрессивного проявления окружающей среды. Максимальная длина светильников, на которые можно установить решетку, составляет 1,2 м.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающего воздуха при эксплуатации                                          от -45°С до +45°С

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более                                                                 1320х230х96 мм

Масса, не более                                                                                                            1,4 кг

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Решетка защитная для светильника                                        - 1 шт.

Монтажные планки                                                                     - 2 шт.

Гайки М6                                                                                      - 4 шт.

Инструкция по эксплуатации                                                     - 1 экз.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

1 способ. Закрепить монтажную планку (поз.1) на установочную поверхность. Закрепить светильник (поз.2) на монтажную планку. Закрепить решётку (поз.3) на монтажную планку (поз.1) (рис. 1).

2 способ (без использования монтажных планок). Закрепить светильник (поз.2) на установочную поверхность. Закрепить решётку (поз.3) поверх светильника на установочную поверхность (рис. 1).

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 3 года (36 месяцев) со дня продажи. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке – 4 года со дня отгрузки.

По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

6 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Сделано в РБ. Изготовитель: ЧПТУП «ВЭТП СВЕТ». г. Витебск, 210004, ул. Ломоносова, 2А, ТУ РБ 300541279.006-2002.  Официальный представитель в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Представитель службы контроля предприятия

Заполняет торговая организация Наименование торговой организации, контактный телефон ____________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

«_____» _______________ 202  г.

Рисунок 1. Схема монтажа защитной решётки